**NOTA DE ESCLARECIMENTO**

Informamos que na noite desta quarta-feira (05/06), durante as obras de implantação das redes de distribuição de gás natural da Gasmig, ocorreu um incidente.

Durante a implantação das tubulações, na avenida dos Andradas, área central de Juiz de Fora, uma rede de distribuição de água foi perfurada. O rompimento da rede ocorreu as 23:40 e, imediatamente, foi feito contato com a CESAMA solicitando o reparo.

A equipe chegou às 00:30, verificou a situação e saiu para fazer as manobras nos registros para interromper o fluxo da água.

Neste momento, a equipe de reparo está no local. Contudo, o serviço de restauração ainda não foi iniciado, já que não foram identificados os registros para bloqueio do vazamento.

A equipe da Gasmig continua presente, acompanhando os serviços de restauração e, tão logo seja possível, retomar as obras de implantação das tubulações.